## Belső víz-csatorna
Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. hrsz. 24388/3. |  |  |  | TAPÍRHÁZ | Belső Vízellátás-csatornázás szerelési munkák
Tétel | Cikkszám | Db | Me | Megnevezés | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj összesen
1. | 54-05-041-03-6102 | 4 | m | Kemény polietilén (KPE) ivóvízcső, idomok nélkül, tompa, tokos, illetve elektrofúziós hegesztéssel készített kötésekkel, földárokba szerelve, (de a földmunka költsége nélkül), MSZ 7908-1 szerint, PE 80 anyagból, WAVIN Kft. P 10 32x 3.0 mm ( 1")
2. | 54-05-056-03-6208 | 1 | db | Kemény polietilén (KPE) idomok, tokos hegesztett kötésekkel, csővezetékbe behegesztve, MSZ 7908 szerint, PE 80 anyagból, P 10 WAVIN Kft. KPE-acél összekötő idom DN 32/1"
3. | 81-01-003-04-2201 | 12 | m | Varratnélküli horganyzott acélcső ( MSZ 120-2:1982 A 37 ) nyomóvezeték menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal 1"
4. | 81-01-002-02-2201 | 6 | m | 1/2"
5. | 81-02-071-01-1301 | 5 | m | PVC lefolyó csővezeték P1 nyomásfokozatú, (MSZ 8000-4:1981), gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve tartószerkezetekkel,műanyag csőidomokkal átm. 32 x 1,8 mm
6. | 81-02-073-03-1301 | 4 | m | átm. 50 x 1,8 mm
7. | 81-02-076-06-1301 | 14 | m | átm. 110 x 2,2 mm
8. | 81-02-092-02-1401 | 3 | m | PVC-KG tokos műanyag lefolyóvezeték gumigyűrűs toktömítésekkel,külön tételben kiírt csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával, épületen belül,földárokba szerelve,de földmunka nélkül átm. 125 x 3,00 mm
9. | 81-02-093-03-1401 | 6 | m | átm. 160 x 3,60 mm
10. | 81-02-141-01-1413 | 3 | db | Tokos műanyag ívidom PVC-KG lefolyó- vezetékhez, gumigyűrűs toktömítéssel, KGB jelű 45°-os átm. 110 mm
11. | 81-02-143-03-1413 | 4 | db | átm. 160 mm
12. | 81-02-142-21-1421 | 1 | db | Tokos műanyag szűkítőidom PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs toktömítéssel. KGR jelű átm. 125/110 mm
13. | 81-02-143-32-1421 | 1 | db | átm. 160/125 mm
14. | 81-02-152-21-1432 | 1 | db | Tokos műanyag elágazóidom PVC-KG lefolyóvezetékhez,gumigyűrűs toktömítéssel, KGEA jelű 45°-os, szűkített kivitelben átm. 125/110 mm
15. | 81-02-153-31-1432 | 2 | db | átm. 160/110 mm
16. | 82-01-057-04-2603 | 3 | db | "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, külső-belső menettel,toldattal 1"
17. | 82-01-055-02-2603 | 1 | db | 1/2"
18. | 82-01-056-03-6201 | 1 | db | MOM lakásvízmérő, hitelesítve, sárgaréz hollandikkal, felszerelve, OPTIMA-Super-plus típusú hidegvízre 7708 sz. DN 13- 3/4"
19. | 82-12-204-04-2483 | 1 | db | Szennyfogó szűrő ivóvízre vörösöntvényből, belső menettel, felszerelve, kettős szűrőbetéttel, PN 16 1"
20. | 82-09-101-01-1301 | 1 | db | Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, egy vagy két csaplyukkal, felszerelve. 206/RH sz.
21. | 82-04-001-02-5322 | 1 | db | Átfolyós rendszerű elektromos vízmelegítő, elektromos bekötés nélkül, felszerelve, BOSCH TRONIC 2000T-ES-10BO típusú 10 literes, felsős kialakítású
22. | 82-09-163-02-1731 | 1 | db | Mosogatócsaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben, lengőcsővel felszerelve. TREND típusú, 1/2"-os 152-0003-00 fali
23. | 82-09-172-04-4641 | 1 | db | PVC bűzelzáró tisztítócsavarral és falirózsával falikúthoz, felszerelve. DN 50
24. | 82-09-061-61-3211 | 4 | db | Nemesacélból készült ipari lefolyótest, állítható magassággal, lefolyóvezetékbe építve, ACO EG-300 típusú, kivehető kosárral és bűzzárral, csúszásmentes hálós ráccsal, függőleges csonk kiállással átm. 110 mm; 250x250 mm-es rácsmérettel
25. | 21-03-047 | 8 | m3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban. A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig III. osztályú talajban
26. | 21-03-101 | 3 | m3 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig
27. | 21-03-102 | 5 | m3 | a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben
28. | 21-08-011 | 3 | m3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra
29. | 21-08-006 | 5 | m3 | kis felületen 95% tömörségi fokra
30. | 48-08-111-21-06 | 6 | m | Csővezeték szigetelése ARMACELL csőhéjjal épületgépészeti csővezetéken, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával és öntapadó szalaggal való lezárásával, névleges vastagság 9-12 mm 18 mm átm. csővezetékre
31. | 48-08-111-21-11 | 12 | m | 35 mm átm. csővezetékre
32. | 54-16-087-11 | 22 | m | Fűtési és vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája. - 200 mm külső átmérőig
33. | 54-16-101-21 | 22 | m | Csővezetékek fertőtlenítése. - 200 mm külső átmérőig
ÖSSZESEN: