## Záradék
Innovill Kft.
Név : Szegedi Vadaspark KFT.
Cím :Szeged Cserepes sor 47
Készítette: Wollner József
A munka leírása: Tapírház építés |  | Vill. tervező 06-0046
Erősáramú villanyszerelési munka
Tervezői költségbecslés
Készült: 2017. 02. 13.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa | 27%
3. A munka ára
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Összesen:

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 40 | m
Munkanem összesen:

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 80 | m
2 | 71-001-5.1.1.1-0541101 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 50-75 ACO FRÄNKISCHE Kabuflex S kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 6,0 m-es szálban, fekete, DN 75, Ø 75/63, Rend.szám: 561.00.075 | 3 | m
3 | 71-001-11.2.1-0121106 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri sima elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 100 mm, fúrt, Kód: 767-771 | 2 | db
4 | 71-001-32-0110429 | Védőcső elhelyezése aljzatba, SYMALEN 50/41 védőcső | 3 | m
5 | 71-002-17.1-0339167 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 3x1 mm2 | 20 | m
6 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 140 | m
7 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 30 | m
8 | 71-004-6.1.1-0120006 | Villanyszerelési segédanyagok ( tartó, rögzítő, gipsz, stb ) | 1 | klt
9 | 71-005-1.1.1.1-0561964 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena egypólusú nyomó kerettel fehér | 1 | db
10 | 71-005-1.11.1.1.1-0561954 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér, R: 692706 | 1 | db
11 | 71-005-1.11.2.1.1-0318201 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 083913 | 1 | db
12 | 71-007-11.2.1.3-0313500 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig,, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 tokozatba szerelt, 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db
13 | 71-009-5.2-0624334 | E0 jelű elosztó | 1 | db
14 | 71-010-2.2.2-0141043 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikus előtéttel HUNILUX MILO 1x28 W IP 54 | 1 | db
15 | 71-010-6.2-0000010 | Fénycsöves ipari lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, min. IP 54, OMS UNIX TORNADO PC EVG T5 1x28 W | 10 | db
16 | 71-011-5.3.2-0621577 | Fénycsövek, normál T5 fénycsövek PHILIPS MASTER TL-5 HE fénycső, háromsávos, 28W/830, G5 fej | 10 | db
17 | 71-013-2.1.2-0310306 | Villámhárító levezető szerelése, falba süllyesztve, köracélból, 60 mm2 felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 10 | m
18 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 42 | m
19 | 71-013-5.1-0310361 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 3 m-es alumínium rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/V-3000, R.sz.: 5401941 és 5304105 | 2 | db
20 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 3 | db
21 | 71-013-5.6-0523242 | OBO süllyesztett vizsgáló ajtó+keret | 2 | db
22 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 2 | db
23 | 71-013-7.3-0522808 | OBO poteciálkigyenlítő sín | 1 | db
24 | 71-013-9 | Átadási dokumentáció készítése (első felülvizsgálat, elosztó minősítése, villámvédelmi felülvizsgálat) | 1 | klt
25 | 71-021-1.1.1.2.1.1.1-0313002 | Felületek elektromos fűtése, beton felületen, 6 cm vastagság felett, 230V megtáplálással, 301-340 W/m2 teljesítménnyel, távtartóra szerelve, osztás: 0,075 m CZINEGE - SJXFJ típusú 25 W/m fűtőkábel 230 V megtáplálással, 301-340 W/m2 teljesítménnyel | 41 | m
26 | 71-021-2.1.2-0313041 | Távtartó | 8 | m
27 | 71-021-21.1.1-0313061 | Kültéri felületfűtési rendszerek vezérléséhez beton, térkő, aszfalt felületekhez, szabályzó készülék elhelyezése elosztószekrénybe EBERLE EM 521 31/A szabályzó készülék | 0 | db
28 | 71-021-21.1.2-0313062 | Felületfűtési rendszerek vezérléséhez beton, térkő, aszfalt felületekhez, érzékelők elhelyezése Hőérzékelő | 1 | db
Munkanem összesen: