## Záradék
Innovill Kft.
Név :Szegedi Vadaspark
Cím :6725 Szeged
Cserepes sor 47
Készítette. Wollner József
A munka leírása: |  | vill. tervező 06-0046
Elefántház és bemutató
Erősáramú költségbecslés
Készült:2016.12.10.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.4 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 100 | óra |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 19-071-11.21 | Ellenőrző próbák, megvilágítás (fényerő) mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 170 | m |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-9.2.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 2,0 m földfúrással | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.2.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 500 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21
2 | 71-001-1.2.2.2-0110029 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 60 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29
3 | 71-001-1.4.1-0110216 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 16 mm, Kód: GPVC16 | 200 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-48.2.1.1.2-0543191 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, külsőtéri használatra (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKS 605 kábeltálca perforált 1,00 mm, | 256 | m |  |  | 0 | 0
60x50 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6055516
5 | 71-001-48.2.1.1.2-0543192 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, külsőtéri használatra (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 610, kábeltálca perforált 1,00 | 127 | m |  |  | 0 | 0
mm, 60x100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6059018
6 | 71-001-48.2.1.1.2-0543194 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, külsőtéri használatra (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 620, kábeltálca perforált 1,00 | 6 | m |  |  | 0 | 0
mm, 60x200 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6059022
7 | 71-001-49.1-0543477 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO AW 15/16 falikonzol 1,5 kN 160 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6420664 | 110 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-49.1-0543478 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO AW 15/21 falikonzol 1,5 kN 210 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6420680 | 125 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-001-50.2.1.2-0543229 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RLVK 60 hosszanti / egyenes összekötő, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6067603 | 32 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-001-50.2.1.2-0543243 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RBM 90 610, 90 fokos ív 60x100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6041150 | 7 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-001-50.2.1.2-0543259 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RTM 610, leágazó elem 60x100 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6041340 | 6 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-001-50.2.1.2-0543261 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, külsőtéri használatú (nedves) korrózió veszélyes, ipari környezetbe, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RTM 620, leágazó elem 60x200 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6041344 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 240 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
14 | 71-002-21.1-0217087 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
15 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 1780 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
16 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 380 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
17 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 100 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
18 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
19 | 71-002-21.2-0221524 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 80 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 3x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
20 | 71-002-21.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 170 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
21 | 71-002-21.4-0221530 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 PannonCom-Kábel | 25 | m |  |  | 0 | 0
MT 300/500V 3x 10 mm2
22 | 71-002-21.4-0221570 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 PannonCom-Kábel | 350 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x10 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
23 | 71-002-45.1-0331160 | Műanyag szigetelésű távközlési kábel alufólia árnyékolással, belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,6-0,8 mm2 tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel J-Y(St)Y 300V 2x2x0,8 mm2 távközlési | 40 | m |  |  | 0 | 0
kábel, alufólia árnyékolással
24 | 71-002-52.1-0336571 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 | 350 | m |  |  | 0 | 0
25 | 71-004-6.1.1-0120006 | Villanyszerelési segédanyagok ( tartó, rögzítő, gipsz, stb ) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
26 | 71-005-1.1.1.1-0561964 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena egypólusú nyomó kerettel fehér | 12 | db |  |  | 0 | 0
27 | 71-005-1.1.1.1-0562351 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND VALENA egypólusú kapcsoló fehér | 7 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-005-1.1.1.2-0561895 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér | 6 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-005-1.1.1.4-0562353 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND VALENA csillárkapcsoló fehér, | 2 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-005-1.1.1.5-0562004 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér | 4 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-005-1.1.2.2.2-0231349 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke R: 069530 | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-005-1.1.2.5.2-0231342 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A alternatív (váltó) kapcsolók vízmentes IP 44, IP 54, IP 55 LEGRAND Plexo 55 váltókapcsoló, szürke R: 069511 | 6 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-005-1.1.2.6.2-0231347 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A keresztkapcsolók vízmentes IP 44, IP 54, IP 55 LEGRAND Plexo 55 keresztkapcsoló, szürke R: 069521 | 3 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-005-1.11.1.1.1-0562064 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér | 25 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-005-1.11.2.1.1-0318201 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 083913 | 2 | db |  |  | 0 | 0
36 | 71-006-12.1.1.2-0111007 | Schrack ELSO MS. WC szett, két db kijelzővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-006-17.1 | Összeépíthető működtető és jelzőberendezések elemei; mozgásérzékelő elhelyezése, falon kivüli | 11 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-007-1.1.3-0316503 | Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú MENNEKES beépíthető dugaszoló aljzat, 16A, 5P, 400V, Cikkszám: 1385 | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-007-31.2.1.1-0317483 | Tűzvédelmi letiltó kapcsoló (biztonsági kapcsoló) elhelyezése, ABB 13180 | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-007-36.2.2-0316949 | Csatlakozó kombináció elhelyezése CS jelű csatlakozó szekrény | 8 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-009-1.3.1-0123658 | BK1,VK1 elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-009-1.3.1-0123659 | BK2, VK2 elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-009-1.3.1-0123660 | BK3, VK 3 elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-009-1.3.2-0123642 | SZE-1 elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 71-009-1.3.2-0123643 | SZE-2 elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 | 71-009-1.3.2-0123661 | SZE-3 elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-009-1.3.4-0123644 | V1 elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-009-1.3.4-0123645 | V2 elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-009-1.3.4-0633937 | SZE elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-009-3.1.3 | E1 elosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | 71-009-5.3 | FE főelosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-010-1.1.1.2.2-0140215 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) HUNILUX MLX HFM 228 DP-E EVG 2x28 W | 8 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-010-1.1.1.2.2-0140221 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) HUNILUX MLX HFM 254 DP-E EVG 2x54 W | 2 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-010-1.1.1.2.2-0140223 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves HUNILUX MLX HFM 414 DP-E EVG 4x14 W | 3 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-010-2.1.1.2.1-0141474 | Kijáratmutató TM GLASS DELUXE 3L/1 ST | 17 | db |  |  | 0 | 0
56 | 71-010-2.2.2-0141439 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) HUNILUX MLX OVAL 430 EVG OP, IP 54 védett lámpatest 2x26 W | 21 | db |  |  | 0 | 0
57 | 71-010-2.7-0141204 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben TRILUX 7131 O 1200 LED3000-840 ET LED 3300lm Ra>80, 4000K, ta 30 °C, L80B50 50.000h, IP54, mennyezetre/oldalfalra szerelhető opálburás lámpatest, | 1 | db |  |  | 0 | 0
elektronikus driverrel
58 | 71-010-2.7-0141205 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben TRILUX 7131 O 1500 LED5500-840 ET LED 5300lm Ra>80, 4000K, ta 30 °C, L80B50 50.000h, IP54, mennyezetre/oldalfalra szerelhető opálburás lámpatest, | 6 | db |  |  | 0 | 0
elektronikus driverrel
59 | 71-010-2.7-0141211 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben TRILUX 6651 LED1100-840 ET LED 1200lm, Ra>80, 4000K, L80B50 50.000h, IP40 egyedi formatervezésű dekoratív oldalfali lámpatest opál burával fehér színű | 1 | db |  |  | 0 | 0
végelemmel, elektronikus müködtető egységgel, 600 mm-es méretben
60 | 71-010-2.7-0141255 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben TRILUX 7131 O 1500 LED5500-840 ETDD LED 5300lm Ra>80, 4000K, ta 30 °C, L80B50 50.000h, IP54, mennyezetre/oldalfalra szerelhető opálburás lámpatest,DALI | 20 | db |  |  | 0 | 0
szabályozható elektronikus driverrel
61 | 71-010-3.5-0143625 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED1300-840 ET 01 LED 1300lm, 4000K, Ra>80, élettartam 25.000h, IP20, álmennyezeti mélysugárzó, fehér tükörrel, fehér peremmel, működtető egységgel | 4 | db |  |  | 0 | 0
62 | 71-010-3.5-0143627 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 ET 01 LED 2000lm, 4000K, Ra>80, élettartam 25.000h, IP20, álmennyezeti mélysugárzó, fehér tükörrel, fehér peremmel, működtető egységgel | 5 | db |  |  | 0 | 0
63 | 71-010-9.6-0143271 | Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, HUNILUX MLX YL 7194D-100 IP65, alacsony fénypont magasságú lámptest, alapozás vasalat | 10 | db |  |  | 0 | 0
64 | 71-010-10.4.6-0143311 | Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, felületre szerelt kivitelben, szimmetrikus fényeloszlású, LED-es TRILUX Faciella 15 RB2L/1650-840 1G1 ET LED 1650lm, 4000K, Ra>80, IP65, szimetrikus keskenyen sugárzó optikával, forgatható | 4 | db |  |  | 0 | 0
billenthető, fényvető lámpatest, alumínium öntvény ház, antracit szürke színben, működtető egységgel
65 | 71-010-16.5.2-0628173 | Falilámpák elhelyezése beltérre, fénycsöves kivitelben, HUNILUX MLX CARINA 114 fürdőszobai lámpatest | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | 71-010-22-0213285 | Fénycsöves ipari lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, védett HUNILUX MLX CAB 994 WP-A 228, IP 65 védett lámpatest 2x28 W/T5 | 44 | db |  |  | 0 | 0
67 | 71-010-22-0213302 | Fénycsöves ipari lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, védett HUNILUX MLX CAB 994 WP-A 254, IP 65 védett lámpatest 2x54 W/T5 | 62 | db |  |  | 0 | 0
68 | 71-011-21-0621574 | Fénycső elhelyezése PHILIPS TL-5 14W/830 HE TL-5 fénycső, G5 fej | 12 | db |  |  | 0 | 0
69 | 71-011-21-0621577 | Fénycső elhelyezése PHILIPS TL-5 28W/830 HE TL-5 fénycső, G5 fej | 104 | db |  |  | 0 | 0
70 | 71-011-21-0621580 | Fénycső elhelyezése PHILIPS TL-5 54W/830 HO TL-5 fénycső, G5 fej | 128 | db |  |  | 0 | 0
71 | 71-013-1.2.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, műanyag tartróra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 330 | m |  |  | 0 | 0
72 | 71-013-2.1.1-0310301 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 40 | m |  |  | 0 | 0
73 | 71-013-2.1.1-0811050 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig ACSR szabadvezeték sodrony acél-alumínium 50 mm2 | 16 | m |  |  | 0 | 0
74 | 71-013-2.1.2-0310306 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten belöl, 60 mm2 felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 20 | m |  |  | 0 | 0
75 | 71-013-2.1.2-0522625 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2 felett ÍHorganyzott laposacél 20x5 mm | 50 | m |  |  | 0 | 0
76 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 185 | m |  |  | 0 | 0
77 | 71-013-5.1-0310356 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105 | 1 | db |  |  | 0 | 0
78 | 71-013-5.5.1-0523203 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 12 | db |  |  | 0 | 0
79 | 71-013-5.6-0523242 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 40x40x5 mm L szelvényből 2 m hosszú | 7 | db |  |  | 0 | 0
80 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros | 13 | db |  |  | 0 | 0
81 | 71-013-7.3-0522808 | OBO poteciálkigyenlítő sín | 8 | db |  |  | 0 | 0
82 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 35 | db |  |  | 0 | 0
83 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 330 | mp* |  |  | 0 | 0
84 | 71-013-10.1-0310403 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, betongúlába beépített bilinccsel OBO vezetéktartó lapostetőre OBO BETTERMANN TETŐVEZETÉKTARTÓ 8MM 165 MBG-8 200 5218748 | 160 | db |  |  | 0 | 0
85 | 71-013-10.3-0310411 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, felfogó- és/vagy levezető faszerkezethez rögzített bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R.sz.: 5227151 | 26 | db |  |  | 0 | 0
86 | 71-013-10.5-0310411 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető betonszerkezetbe épített bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R.sz.: 5227151 | 21 | db |  |  | 0 | 0
87 | 71-015-1-0332004 | Villanypásztor tápegység védelme, szünetmentes áramforrás elhelyezése VH 1000 szünetmentes áramforrás, 1000VA 40W-on, áthidalási idő: 120 perc | 2 | db |  |  | 0 | 0
88 | 71-015-2-0332143 | Biztonsági világítás szünetmentes energiaellátására alkalmas szünetmentes áramforrás GE 1000 szünetmentes áramforrás, 10kVA, áthidalási idő: 3,5 kVA-on 80 perc VFI, on-line, dupla konverziós,, tiszta szinuszos, 1/1 fázis, beépített parallel kártyával, | 1 | db |  |  | 0 | 0
torony/rack elhelyezhetőséggel
89 | 71-015-11.1.2-0310014 | Villanypásztor készülék az Ako Ndi 15000. Cikkszáma 372815, GSM riasztó cikkszáma 441022-230, kombinált jeladó cikkszáma 441035, előírt szigetelésű kábellel cikkszáma 44819 | 2 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0