## Víz-csatorna
Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. hrsz. 24388/3. |  |  |  | Belső Vízellátás-csatornázás szerelési munkák
Tétel | Cikkszám | Db | Me | Megnevezés | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj összesen
1. | 54-05-041-04-6102 | 7 | m | Kemény polietilén (KPE) ivóvízcső, idomok nélkül, tompa, tokos, illetve elektrofúziós hegesztéssel készített kötésekkel, földárokba szerelve, (de a földmunka költsége nélkül), MSZ 7908-1 szerint, PE 80 anyagból, P 10 40x 3.7 mm (1 1/4") |  |  | 0 | 0
2. | 54-05-042-06-6102 | 44 | m | 63x 5.8 mm ( 2") |  |  | 0 | 0
3. | 54-05-057-06-6208 | 3 | db | Kemény polietilén (KPE) idomok, tokos hegesztett kötésekkel, csővezetékbe behegesztve, MSZ 7908 szerint, PE 80 anyagból, P 10 KPE-hg.acél összekötő idom DN 63/57/2" |  |  | 0 | 0
4. | 54-05-156-06-6403 | 2 | db | Kemény polietilén (KPE) idomok, hegesztés nélküli csőkötésekkel, csővezetékbe beépítve, MSZ 7908 és ISO 4427 szerint, belsőmenetes-tokos gyorskötő idom, P 16 DN 40/ 1 1/4" |  |  | 0 | 0
5. | 81-01-003-03-2201 | 18 | m | Varratnélküli horganyzott acélcső ( MSZ 120-2:1982 A 37 ) nyomóvezeték menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal 3/4" |  |  | 0 | 0
6. | 81-01-003-04-2201 | 96 | m | 1" |  |  | 0 | 0
7. | 81-01-004-05-2201 | 10 | m | 1 1/4" |  |  | 0 | 0
8. | 81-01-004-06-2201 | 8 | m | 1 1/2" |  |  | 0 | 0
9. | 81-01-005-07-2201 | 194 | m | 2" |  |  | 0 | 0
10. | 81-02-072-02-1301 | 12 | m | PVC lefolyó csővezeték P1 nyomásfokozatú, (MSZ 8000-4:1981), gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve tartószerkezetekkel,műanyag csőidomokkal átm. 40 x 1,8 mm |  |  | 0 | 0
11. | 81-02-073-03-1301 | 44 | m | átm. 50 x 1,8 mm |  |  | 0 | 0
12. | 81-02-074-04-1301 | 22 | m | átm. 63 x 1,8 mm |  |  | 0 | 0
13. | 81-02-076-06-1301 | 32 | m | átm. 110 x 2,2 mm |  |  | 0 | 0
14. | 81-02-082-02-1401 | 18 | m | PVC-KG tokos műanyag lefolyóvezeték gumigyűrűs toktömítésekkel,külön tételben kiírt csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőtartókkal átm. 125 x 3,00 mm |  |  | 0 | 0
15. | 81-02-142-21-1421 | 1 | db | Tokos műanyag szűkítőidom PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs toktömítéssel. KGR jelű átm. 125/110 mm |  |  | 0 | 0
16. | 81-02-152-21-1432 | 4 | db | Tokos műanyag elágazóidom PVC-KG lefolyóvezetékhez,gumigyűrűs toktömítéssel, KGEA jelű 45°-os, szűkített kivitelben átm. 125/110 mm |  |  | 0 | 0
17. | 81-02-142-02-1413 | 6 | db | Tokos műanyag ívidom PVC-KG lefolyó- vezetékhez, gumigyűrűs toktömítéssel, KGB jelű 45°-os átm. 125 mm |  |  | 0 | 0
18. | 81-02-152-02-1461 | 1 | db | Tokos műanyag tisztítóidom PVC-KG lefolyóvezetékhez,gumigyűrűs toktömítéssel, KGRE jelű átm. 125 mm |  |  | 0 | 0
19. | 81-02-614-06-4101 | 44 | m | GEBERIT-PE típusú vastagfalú polietilén lefolyó és szennyvízelvezető cső, csúszó csőtartószerkezettel, (külön tételben kiírt hosszúhüvelyes fixpont elemekkel, csőkötésekkel, csőidomokkal), szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, horganyzott polieszter bevonatú tartóhéjra átm. 75 x 3,0 mm |  |  | 0 | 0
20. | 81-02-714-06-4112 | 10 | db | GEBERIT-PE típusú ívidom, tompahegesztéses kötésekkel csővezetékbe szerelve, 45°-os átm. 75 mm |  |  | 0 | 0
21. | 81-02-714-06-4115 | 2 | db | 90°-os átm. 75 mm |  |  | 0 | 0
22. | 81-08-002-01-9601 | 146 | m | UPONOR gyármányú diffúziómentes, ötrétegű alumíniumbetétes műanyag cső, hideg- és meleg víz nyomóvezetéki célokra, a csővégek présidomos kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, a szükséges csőidomokkal, felszerelve, szabadon szerelve átm. 16 x 2,0 mm |  |  | 0 | 0
23. | 81-08-004-04-9601 | 16 | m | átm. 25 x 2,5 mm |  |  | 0 | 0
24. | 81-08-005-05-9601 | 25 | m | átm. 32 x 3,0 mm |  |  | 0 | 0
25. | 82-01-021-06-6301 | 1 | db | MOM folyadékmennyiség mérő hitelesítve, ellenkarimákkal,tömítésekkel,anyáscsavarokkal, felszerelve, hidegvízre OPTIMA-Super típusú 7754 sz. DN 40 |  |  | 0 | 0
26. | 82-01-055-02-2603 | 5 | db | Gömbcsap sárgarézből, ivóvízre, kézikarral felszerelve, külső-belső menettel,toldattal 1/2" |  |  | 0 | 0
27. | 82-01-056-03-2603 | 7 | db | 3/4" |  |  | 0 | 0
28. | 82-01-057-04-2603 | 22 | db | 1" |  |  | 0 | 0
29. | 82-01-058-05-2601 | 4 | db | kétoldalon belső menettel 1 1/4" |  |  | 0 | 0
30. | 82-01-059-06-2601 | 2 | db | 1 1/2" |  |  | 0 | 0
31. | 82-01-060-07-2601 | 9 | db | 2" |  |  | 0 | 0
32. | 82-01-056-03-1402 | 1 | db | Visszacsapószelep, belső menettel, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10 rugós kivitelben 3/4" |  |  | 0 | 0
33. | 82-01-057-04-1402 | 1 | db | 1" |  |  | 0 | 0
34. | 82-01-060-07-1401 | 3 | db | csappantyús kivitelben 2" |  |  | 0 | 0
35. | 82-01-056-03-1811 | 2 | db | TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú szabályozószelep, mindkét végén belső menettel, felszállóvezetékbe szerelve. PN 20 3/4" |  |  | 0 | 0
36. | 82-08-021-14-2101 | 1 | db | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül),elektro- motorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, Grundfos ALPHA sorozatú, szürkeöntvény házzal 1x230 V tápfeszültségre ALPHA-1 25-50N jelű, 1" |  |  | 0 | 0
37. | 82-10-021-04-2404 | 1 | db | VIESSMANN Vitocell 100-W típusú bivalens használati melegvíztároló, hőszigeteléssel, fehér színben, kazán mellé szerelve 400 literes |  |  | 0 | 0
38. | 82-11-107-04-3722 | 1 | db | AGRIKON ALFA gyártmányú két medencés mosogató, szálcsiszolt rozsdamentes acélból (1.4301), lefolyószeleppel, dugóval,túlfolyóval és bűzelzáróval, elhelyezve és felszerelve, lábszerkezettel E2 1073 N jelű, 2x75x50x30 cm |  |  | 0 | 0
39. | 82-09-105-01-3111 | 1 | db | BLANCO gyártmányú BLANCOTOP típusú háztartási mosogató, rozsdamentes acéllemezből, lefolyószeleppel, lánctartó- val, gyöngylánccal, dugóval és bűzelzáróval, konyha- bútorba beépítve, süllyesztett kivitelben egymedencés, csepptálcás EES 8x4 jelű, 370x340 mm |  |  | 0 | 0
40. | 82-09-111-01-1102 | 5 | db | Szaniter kerámia mosdó, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, ALFÖLDI-BÁZIS típusú, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül 4181 01 xx sz. 65x47 cm fehér |  |  | 0 | 0
41. | 82-09-114-02-1202 | 2 | db | Szaniter kerámia mosdó, beépíthető kivitelben, 1 fúrt csaplyukkal, illesztési mintával és rögzítőszerelvénnyel ellátva, felszerelve. ALFÖLDI-SOLINAR típusú 6006 40 xx sz. 60x48 cm fehér |  |  | 0 | 0
42. | 82-09-119-01-9211 | 1 | db | Porcelán mosdó mozgássérültek részére, felszerelve. |  |  | 0 | 0
43. | 82-09-451-01-6944 | 5 | db | GEBERIT-DUOFIX típusú WC szerelőelem-állvány, porszórt és horganyzott fémből,fali WC részére, könnyűszerkezetes falba történő beépítésre vagy falsík előtti szerelésnél, szárazépítéssel, 6-9 lite- res vízöblítő tartállyal, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, de nyomólap nélkül, felszerelve. előlről működtethető vízöblítő tartállyal 111.111 sz. |  |  | 0 | 0
44. | 82-09-127-01-1336 | 5 | db | Szaniter kerámia WC csésze,falra szerelhető kivitelben, ülőkével, (de az ülőke ára nélkül), ALFÖLDI-SAVAL típusú, előre beépített állványra szerelve, rögzítőkészlettel, de a szerelőállvány ára nélkül mélyöblítésű kivitelben 4056 00 xx sz. fehér |  |  | 0 | 0
45. | 82-09-121-01-1241 | 1 | db | Szaniter kerámia monoblokk WC csésze mozgássérültek részére, padlóra szerelhető kivitelben, a szükséges szerelési tartozékokkal, mooblokk kivitelben, öblítő tartállyal, pneumatikus nyomógombos szerelvénnyel, ülőkével, felszerelve, mélyöblítésű kivitelben alsó kifolyású, fehér |  |  | 0 | 0
46. | 82-09-124-01-1262 | 1 | db | Szaniter kerámia monoblokk WC öblítő tartály, sárgaréz falikoronggal, sárgaréz krómozott sarokszeleppel, felszerelve, ALFÖLDI-SOLINAR típusú, 6003 típusú WC-hez DAL egy nyomógombos tartályszerelvénnyel 6004 10 xx sz. fehér |  |  | 0 | 0
47. | 82-09-142-02-4711 | 4 | db | Akryl zuhanytálca, állítható lábakkal, (külön tételben kiírt bűzelzáróval), felszerelve, fehér színű kivitelben 90x90 cm |  |  | 0 | 0
48. | 82-09-131-01-1352 | 3 | db | Szaniter kerámia vizelde berendezés felszerelve. ALFÖLDI-SAVAL típusú, hátsó bekötésű 7051 59 xx sz. fehér |  |  | 0 | 0
49. | 82-09-101-01-1301 | 1 | db | Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, egy vagy két csaplyukkal, felszerelve. 206/RH sz. |  |  | 0 | 0
50. | 82-09-116-01-1122 | 1 | db | Szaniter kerámia kézmosó, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve. ALFÖLDI-BÁZIS típusú, 4148 01 xx sz. 45 cm fehér |  |  | 0 | 0
51. | 82-09-151-02-9641 | 41 | db | Falikorong, nikkelezett rézötvözetből, műanyag csővezetéki rendszerbe beépítve, UNI jelű, tartólemezes rögzítéshez 1/2" 770200 sz. |  |  | 0 | 0
52. | 82-09-155-02-4202 | 24 | db | Sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával, 1058 sz. könyökös 1/2" |  |  | 0 | 0
53. | 82-09-157-00-4222 | 24 | db | Nyomó összekötőcső sarokszelepekhez felszerelve. sárgaréz nikkelezett csőből |  |  | 0 | 0
54. | 82-01-055-02-4301 | 17 | db | Tartalékelzáró csempeszelep sárgaréz krómozott kivitelben, kupakkal és tárcsával, 7076 sz. 1/2" |  |  | 0 | 0
55. | 82-09-158-02-4421 | 2 | db | Kifolyószelep sárgarézből, krómozva, sárgaréz falirózsával, MSZ 115/210/ST légbeszívóval,tömlőcsatlakozóval, füles csatlakozó anyával 1/2" |  |  | 0 | 0
56. | 82-09-162-02-1711 | 7 | db | Mosdócsaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben, felszerelve, TREND típusú, 1/2"-os leeresztőszelepes 150-0004-00 |  |  | 0 | 0
57. | 82-09-162-02-1712 | 1 | db | Orvosi egykaros mosdócsaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben, leeresztőszeleppel, felszerelve. TREND Plus típusú, 1/2"-os |  |  | 0 | 0
58. | 82-09-163-02-1734 | 2 | db | Mosogatócsaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben, lengőcsővel felszerelve. TREND típusú, 1/2"-os 152-0005-00 fali, alsó kifolyócsővel |  |  | 0 | 0
59. | 82-09-165-02-1742 | 4 | db | Zuhanycsaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben, felszerelve. TREND típusú, 1/2"-os 153-0002-00 kézizuhannyal, forgatható fali z.tartóval |  |  | 0 | 0
60. | 82-09-135-01-8501 | 1 | db | Vizelde öblítőszelep, sárgaréz krómozott kivitelben, felszerelve, SCHELL típusú, 1/2"-os csatlakozással Schellomat 4 2462 01 sz. haranggal |  |  | 0 | 0
61. | 82-09-411-11-9662 | 2 | db | Infravezérlésű, egyedi vizelde öblítő elektronika, rozsdamentes előlappal, 150x150x80 mm-es műanyag dobozba szerelve, 24 V tápfeszültségre, (de az elektromos bekötés költsége nélkül), bronz mágnesszeleppel BK 00721 típ. 3/8"-os, rejtett csavarozású előlappal |  |  | 0 | 0
62. | 82-09-172-04-4641 | 1 | db | PVC bűzelzáró tisztítócsavarral és falirózsával falikúthoz, felszerelve. DN 50 |  |  | 0 | 0
63. | 82-09-175-05-4621 | 8 | db | Bűzelzáró leeresztőszeleppel, csőszifon sárgaréz krómozott kivitelben, mosdóhoz, felszerelve. |  |  | 0 | 0
64. | 82-09-361-10-5052 | 3 | db | HL típusú PP lapostetőösszefolyó magasító elemmel, felhegesztett polimerbitumen lemezzel hőszigetelő köpennyel, felszerelve. HL-62H jelű DN 70 |  |  | 0 | 0
65. | 82-09-354-07-5100 | 3 | db | HL típusú PP bűzelzáró, felszerelve, HL-100 jelű, mosógépcsatlakozással DN 50 |  |  | 0 | 0
66. | 82-09-358-06-5515 | 4 | db | HL-514 SN jelű PP zuhanytálca bűzelzáró, nemesacélból készült, formatervezett kihúzható fedősapkával, felszerelve. |  |  | 0 | 0
67. | 82-09-365-01-5310 | 8 | db | HL-300; 310 NPr jelű PE padlóbűzelzáró, visszacsapó szelepes szifonbetéttel, 140x140 mm-es rozsdamentes lefolyóráccsal, DN 50-es elvezetőcsonkkal, felszerelve. |  |  | 0 | 0
68. | 82-09-381-07-5805 | 1 | db | HL típusú PP légbeszívó szelep, felszerelve. DN 50 (HL-905 jelű) |  |  | 0 | 0
69. | 82-16-002-22-1701 | 6 | db | Falitükör nedvesség ellen szigetelve, 4 db sárgaréz krómozott tükörcsavarral műanyag faliékkel,gumi-illetve parafa alátétekkel,felszerelve, élfénycsiszolt, négyzetes alakú 40 x 60 cm-es |  |  | 0 | 0
70. | 82-16-001-01-1171 | 6 | db | Szaniter kerámia piperetárgy, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, ALFÖLDI-BÁZIS típusú, piperepolc 4679 00 xx sz. fehér |  |  | 0 | 0
71. | 82-16-001-01-1761 | 6 | db | WC papirtartó műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve. krómozott |  |  | 0 | 0
72. | 82-16-002-01-1772 | 4 | db | Kádbelépő fogantyú krómozva, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve. 30 cm-es |  |  | 0 | 0
73. | 82-16-001-01-1176 | 4 | db | Szaniter kerámia piperetárgy, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, ALFÖLDI-BÁZIS típusú, szivacstartó 4651 00 xx sz. fehér |  |  | 0 | 0
74. | 82-16-001-01-8122 | 4 | db | Piperetárgy felszerelve, kéztörlőpapír adagoló,hajtogatott kéztörlőpapírhoz, |  |  | 0 | 0
75. | 82-16-001-01-8234 | 6 | db | utántölthető szappanadagoló 950 ml. |  |  | 0 | 0
76. | 82-09-000-01-1531 | 5 | db | WC ülőke, (a felszerelési időt a WC csésze szerelési ideje tartalmazza). ülőke kemény műanyagból, felnőtt WC-hez |  |  | 0 | 0
77. | 82-09-902-01-9903 | 1 | db | Kapaszkodó, mozgássérültek részére, felszerelve. felhajtható 830 mm-es |  |  | 0 | 0
78. | 82-09-901-01-9902 | 1 | db | Korlát, mozgássérültek részére, felszerelve. hajlított, 50 cm-es |  |  | 0 | 0
79. | 82-16-002-42-1701 | 1 | db | Dönthető falitükör, tartószerkezettel, felszerelve, élfénycsiszolt, négyzetes alakú 50 x 70 cm-es |  |  | 0 | 0
80. | K-tétel | 16 | db | Szórófej belső kifutó takarítására, öntözésére. NETAFIM SpinNet SD 120/70 LR (R-R-GN) típusú híd nélküli mikroszórófejjel. 1/2˝ csatlakoztatáshoz |  |  | 0 | 0
81. | K-tétel | 7 | db | Gyorscsatlakozó nagynyomású mosó csatlakoztatására, 1,5 m hosszúságú flexibilis tömlővel. 3/4˝ |  |  | 0 | 0
82. | K-tétel | 1 | db | Ipari nagynyomású mosó, gurítható kivitelben, állattartó szilárdburkolatos területek tisztítására. V=780 l/h; p=30-190 bar; P=4,00kW; U=400V Comet K 250 13/190 T Classic típusú |  |  | 0 | 0
83. | K-tétel | 5 | db | Itató felszerelése, 2 db 36 l-es rozsdamentes acél tartállyal, melyből az első úszókapcsolós szintszabályozó szerkezettel ellátott előtét tartály, míg a második a technológia által meghatározott kialakítású itatótartály. |  |  | 0 | 0
84. | 82-13-024-02-6122 | 1 | db | Ipari egyoszlopos, szakaszos üzemű automata vízlágyító berendezés, ioncserélő gyantatöltettel, a gyanta- töltetet tartó és sóoldó tartállyal, menetes csatla- kozásokkal, a víznyomó hálózatba bekötve, mennyiségvezérelt kis teljesítményű BWT VAS 15F 1" 0,60- 1,00 m3/h |  |  | 0 | 0
85. | 21-03-047 | 36 | m3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban. A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig III. osztályú talajban |  |  | 0 | 0
86. | 21-03-101 | 16 | m3 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig |  |  | 0 | 0
87. | 21-03-102 | 20 | m3 | a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben |  |  | 0 | 0
88. | 21-08-011 | 16 | m3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra |  |  | 0 | 0
89. | 21-08-006 | 20 | m3 | kis felületen 95% tömörségi fokra |  |  | 0 | 0
90. | 33-61-061 | 11 | db | Áttörés 0.10 m2/db méretig vasbeton födémben 25 cm vastagságig |  |  | 0 | 0
91. | 33-61-081 | 11 | db | Áttörés helyreállítása 0.10 m2/db méretig vasbeton födémben 25 cm vastagságig |  |  | 0 | 0
92. | "K"-tétel | 1 | db | Vízminta vétele és vizsgálata az elkészült vízvezeték hálózatról valamely csapolón keresztül, jegyzőkönyv készítése a vízvételi hely pontos feltüntetésével. |  |  | 0 | 0
93. | 54-16-087-11 | 564 | m | Vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája. - 200 mm külső átmérőig |  |  | 0 | 0
94. | 54-16-101-21 | 564 | m | Csővezetékek fertőtlenítése. - 200 mm külső átmérőig |  |  | 0 | 0
Belső vízellátás-csatornázás összesen: | [6 empty] | 0 | 0