## Telepi vízellátás
Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. hrsz. 24388/3. |  |  |  | Telepi ivóvíz vezetékek építési munkái
Tétel | Cikkszám | Db | Me | Megnevezés | Anyag | Díj | Anyag össz. | Díj összesen
1. | 54-05-042-06-6102 | 81 | m | Kemény polietilén (KPE) ivóvízcső, idomok nélkül, tompa, tokos, illetve elektrofúziós hegesztéssel készített kötésekkel, földárokba szerelve, (de a földmunka költsége nélkül), MSZ 7908-1 szerint, PE 80 anyagból, P 10 63x 5.8 mm ( 2") |  |  | 0 | 0
2. | 54-05-043-11-6102 | 206 | m | 110x10.0 mm ( 4") |  |  | 0 | 0
3. | 54-05-058-11-6201 | 17 | db | Kemény polietilén (KPE) idomok, tokos hegesztett kötésekkel, csővezetékbe behegesztve, MSZ 7908 szerint, PE 80 anyagból, P 10 tokos összekötő idom DN 110 |  |  | 0 | 0
4. | 54-05-057-06-6202 | 1 | db | tokos könyök idom, 90°-os DN 63 |  |  | 0 | 0
5. | 54-05-058-11-6202 | 2 | db | DN 110 |  |  | 0 | 0
6. | 54-05-058-11-6203 | 1 | db | tokos T idom DN 110 |  |  | 0 | 0
7. | 54-05-058-11-6206 | 1 | db | tokos szűkítő idom DN 110/63 |  |  | 0 | 0
8. | 54-09-246-10-9406 | 4 | db | HAWLE típusú kétrekeszes speciál karima szerelése, húzásbiztos kivitelben, Nr.7604 DN 100/110 |  |  | 0 | 0
9. | 54-08-007-10-1201 | 1 | db | Öntöttvas föld feletti tűzcsap QN idommal, felszerelve, MSZ 9773/1026 - PN 10 DN 100 |  |  | 0 | 0
10. | K-tétel | 1 | db | Üzemelő DN 100 méretű vízvezeték-szakasz elzárása, víztelenítése, megbontása, DN 100 méretű rákötés készítése külön tételben kiírt idomokkal. |  |  | 0 | 0
11. | K-tétel | 1 | db | Karimás elágazóidom beépítése vízvezetékbe, külön tételben kiírt húzásbiztos karimák csatlakoztatásával, tömítésekkel, anyás csavarokkal, kívül-belül felületkezelt kivitelben. HAWLE gyártmányú T-idom DN 100 |  |  | 0 | 0
12. | 54-11-076-01-5700 | 287 | m | Nyomvonaljelző elhelyezése műanyagcsövek fölé 6 cm széles sárga PLASTOVINIL fóliával. |  |  | 0 | 0
13. | 21-03-047 | 208 | m3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban. A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig III. osztályú talajban |  |  | 0 | 0
14. | 21-03-101 | 58 | m3 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig |  |  | 0 | 0
15. | 21-03-102 | 150 | m3 | a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben |  |  | 0 | 0
16. | 21-07-020 | 58 | m3 | Ágyazatképzés csatornafektetés alá tömörítéssel, "J" tömörítési talajosztályban, 85% -os tömörségi fokra homokos kavicsból |  |  | 0 | 0
17. | 21-08-011 | 58 | m3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra |  |  | 0 | 0
18. | 21-08-005 | 150 | m3 | kis felületen 90% tömörségi fokra |  |  | 0 | 0
19. | 63-01-003-01 | 2.7 | m3 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt, a bontott anyag deponálásával, kézi erővel légkalapáccsal |  |  | 0 | 0
20. | 63-01-017-02 | 2.7 | m3 | Aszfaltburkolat és útalap javítása, helyreállítása hengerléssel, 6 cm vastagságig, 1 m2 feletti foltok esetén |  |  | 0 | 0
21. | 54-16-087-11 | 287 | m | Vízvezetékek szakaszos és hálózati nyomáspróbája. - 200 mm külső átmérőig |  |  | 0 | 0
22. | 54-16-101-21 | 287 | m | Csővezetékek fertőtlenítése. - 200 mm külső átmérőig |  |  | 0 | 0
Telepi ivóvíz vezetékek összesen: | [6 empty] | 0 | 0